АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2021                                         № 57

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Захоперского

сельского поселения на период 2021-2031 годы

В соответствии с федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменения в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009г. №261 ФЗ, постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Захоперского сельского поселения,

постановляю:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Захоперского сельского поселения на период 2021-2031 гг. (приложение1).

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава Захоперского сельского поселения                                О.Н.Максимова

Приложение №1 к постановлению главы Захоперского сельского поселения №57 от      01.12.2021 года

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Захоперского сельского поселения

на период 2021-2031 гг.

1. Паспорт

| Наименование Программы | - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Захоперского сельского поселения на 2021-2031г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы» - Федеральный закон от 6 октября 2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план развития Захоперского сельского поселения |
| Заказчик Программы | - Администрация Захоперского сельского поселения |
| Разработчик Программы | - Администрация Захоперского сельского поселения |
| Исполнители Программы | - Администрация Захоперского сельского поселения |
| Цели Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно- коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи Программы | - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - повышение операционной эффективности коммунального комплекса; - программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы планируется на 2021- 2031 годы |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников; |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий Программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на Комитет по строительству и ЖКХ администрации Волгоградской области, «Волгоградский центр энергоэффективности», администрацию Захоперского сельского поселения; |
| Затраты на реализацию Программы | Общая сумма затрат составляет: 7110000 руб. |

1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом Захоперского сельского поселения.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1.2. Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Захоперского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Захоперского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Захоперского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Захоперского сельского поселения являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. Взаимосвязанное   перспективное планирование развития  коммунальных систем   с планом социально-экономического развития Захоперского сельского поселения;

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. Совершенствование    механизмов    развития    энергосбережения    и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

6. Повышение     инвестиционной     привлекательности     коммунальной инфраструктуры;

7. Обеспечение	сбалансированности	интересов	субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

-перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

-срок реализации мероприятий;

-финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса Захоперского сельского поселения, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

2. Характеристика Захоперского сельского поселения.

Захоперское сельское поселение находится в северо-восточной части Нехаевского муниципального района, в северо-западной части Волгоградской области в 300 км. от областного центра, от районного центра - 13 км. Административный центр поселения - хутор Захоперский с населением - 547 чел. Исполнительную власть осуществляет администрация поселения.

На территории поселения количество субъектов хозяйственной деятельности - 11, в том числе 1 крупное сельскохозяйственное предприятие ООО «Хоперские просторы» и 7 КФХ. В Захоперском сельском поселении расположены 2 ФАПа,     2 ОПС, МКОУ Захоперская СШ, МКУ Захоперский МЦ, ТОС «Захоперский».

На территории поселения есть газопровод, водопровод, электросети.

Общая площадь территории Захоперского сельского поселения -12990 га. Общая численность населения- 734 чел.

2.1. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства Захоперского сельского поселения

Таблица1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства
	муниципального образования.

| Показатель | Ед. измер. | 2020 год | 2021 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м | 24,0 | 24.0 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| из них в управлении |  |  |  |
| ТСЖ | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| УК | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| непосредственное управление | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 24.0 | 24,0 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м | 24,0 | 19,8 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| в том числе ветхий жилой фонд | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| фенольный жилой фонд | тыс.кв.м | 00 | 0 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м.на 1 жителя | 47,5 | 47,5 |
| Количество ТСЖ | единиц | 0 | 0 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт | 584 | 587 |
| в том числе: |  |  |  |
| учета тепла | шт | 0 | 0 |
| учета газа | шт | 175 | 176 |
| учета электроэнергии | шт | 276 | 276 |
| учета водоснабжения | шт | 133 | 135 |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт | 133 | 135 |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн.руб. | 0,5235 | 0,5758 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 100 | 100 |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 0 | 0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 1 | 1 |
| ВОС-1,2 |  |  |  |
| Протяженность сетей | км | 14,1 | 44,1 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. | 0,66 | 0,66 |
| Подача воды в сети | млн.куб.м | 0,03 | 0,04. |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн.куб.м | 0 | 0 |
| Отпуск воды потребителям | млн.куб.м | 0,03 | 0,04 |
| в том числе населению | млн.куб.м | 0,02 | 0,03 |
| на хозбытовые нужды | млн.куб.м | 0,01 | 0,01 |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |
| Фактическое | мЗ/год | 15,1 | 30,3 |
| Нормативное | мЗ/год | 26,7 | 26,7 |
| куб.м/год на 1чел. |  | 15,1 | 15,1 . |
| Канализация |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений н - | Т.мЗ/сут. | 0 | 0 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 0 | 0 . |
| Отведено сточных вод | млн.мЗ | 0 | 0 |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн.мЗ | 0 | 0 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0 | 0 |
| Число котельных-всего (муниципальных) | единиц | 2 | 2 |
| в том числе на: | единиц |  |  |
| жидком топливе | единиц | 0 | 0 |
| газе | единиц | 2 | 2 |
| Мощность котельных на: |  |  |  |
| жидком топливе | Гкал/час | 0 | 0 |
| газе | Гкал/час | 0,43 | 0,43 |
| Выработано тепла | тыс.Гкал | 2,1 | 2,1 |
| Реализовано тепла | тыс.Гкал | 0 | 0 |
| в т.ч. населению | тыс.Гкал | 0 | 0 |
| на хозбытнужды | гкал/кВ.м | 0 | 0 |
| обеспеченность (на 1 кв;.м в месяц) | гкал/кВ.м | 0,0026 | 0,0026 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети • | км | 15,0 | 15,4 |
| Общее число газифицированных квартир | единиц | 275 | 276 |
| сетевым газом | единиц- | 175 | 176 |
| сжиженным газом | единиц | 100 | 100 |
| Отпущено сетевого газа всем потребителям | тысмЗ | 271 | 280 |
| в т.ч. населению | тыс.мЗ | 259 | 261 |
| Отпущено сжиженного газа всем потребителям | тонн | 60 | 60 |
| в т.ч, населению | тонн | 60 | 60 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км | 50,1 | 50,1 |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | МЛН.кВт | 0,047 | 0,5 |
| в т.ч. населению | МЛН.кВт | 0,26 | 0,3 |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 |

2.2 Демографическая ситуация. Прогноз динамики численности населения

Характер демографической ситуации на территории Захоперского

сельского поселения остается напряженный. Уровень смертности превышает

уровень рождаемости,  т.е.  естественный прирост населения

остается отрицательным на протяжении ряда лет. Миграционное движение

населения складывается таким образом: молодежь уезжает в город, старики

возвращаются в хутор.

Таблица 2

| Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2017г. отчет | 2018г. отчет | 2019г. отчет | 2020г. | 2021г.¦2022г. ¦ 2023г. |  |  |
|  |  |  |  | отчет | Прогноз |  |  |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 0,545 | 0,544 | 0,528 | 0,506 | 0,495 | 0,485 | 0,475 |
| Естественный прирост населения. | -0,007 | -0,009 | -0,007 | -0,011 | -0,011 | -0,01 | -0,01 |
| Миграционный прирост | 0,006 | 0,001 | -0,01 | -0,011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица3

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого в экономике поселения населения

|  | 2018г. отчет | 2019г. отчет | 2020г. отчет | 2021г. | 2024г. | 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прогноз |  |  |
| Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. | 0,28 | 0,276 | 0,275 | 0,274 | 0,256 | 0,244 |
| Занято в экономике (среднегодовая), тыс.человек | 0,26 | 0,257 | 0,257 | 0,256 | 0,24 | 0,229 |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,016 | 0,015 |

2.3 Территориальное планирование.

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории муниципального образования, города являются:

1. Генеральный   план   Захоперского сельского поселения 909-13-МО от 2013 года, разработан Волгоградским областным архитектурно-планировочным бюро.

2. Положение о территориальном планировании Захоперского сельского поселения.

3. Правила землепользования и застройки Захоперского сельского поселения

Основными задачами генерального плана Захоперского сельского поселения являются:

1) выявление    проблем    градостроительного    развития    территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих     ресурсов     жизнеобеспечения,      а     также     принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития хутора, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план Захоперского сельского поселения устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально- культурных и общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и округе, финансовых возможностей местного  бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию муниципальных образований, приоритетных национальных проектов.

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

Программа развития теплоснабжения Захоперского сельского поселения представляет следующее:

1.	Полный перевод жилого сектора х.Захоперского и х. Тушкановского на газовое отопление.

2.	Замена воды в существующих системах отопления на незамерзающую жидкость.

Основанием   для   разработки   программы   является   план   социально-экономического развития Захоперского сельского поселения.

3.1	Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление проблем функционирования

Существующая система теплоснабжения состоит из отдельно стоящей школьной котельной с тремя котлами «Волга - Д 100» и топочной в здании СДК с котлом «Волга - Д 100». Обе котельные работают на сетевом газе. Жилой      фонд отапливается  индивидуальными системами теплоснабжения.

3.2	Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения

Таблица 4

Основные проблемы системы теплоснабжения и возможные способы их решения

| №п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высокие затраты на топливо (газ) | Уменьшить цену на газ |
| 2 | Высокие затраты на воду (с водовода) для технических нужд. | Заменить воду в системах отопления на незамерзающую жидкость |

3.3 Источники теплоснабжения. Характеристики основного оборудования.

Таблица 5

Характеристика технологического процесса	и технического состояния теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Местонахождение котельной | Год ввода в эксплуат ацию | Принадлежность котельной по виду собственности | тип котлов | Вид котлов | Кол-во котлов ед. | Мощность |  | Основной вид топлива | Наличие резервного топлива | Средний КПД котлов % | Износ котельного оборудован ия,% | План 2022 Годовая выработка т/э Гкал | План 2022 Годовое потребление топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Каждого котла Гкал/ч | Общая Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Топочная МКУ «Захоперский МЦ» | х.Захоперский, ул.Московская, д.67 | 2009 | муниципальная | Волга -Д100 | газовые | 2 | 0,086 | 0,172 | газ | нет | 75 | 55 | 541,7 | 10000 м.куб |
| 2 | Котельная МКОУ «Захоперская СШ» | х.Захоперский, ул.Московская,д.65 | 2006 | муниципальная | Волга -Д100 | газовые | 3 | 0,086 | 0,258 | газ | нет | 75 | 70 | 812,6 | 15000 м.куб |

3.4 Обоснование требований к системе теплоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением Мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Захоперского сельского поселения на период 2021-2031гг в области теплоснабжения.

1.   Нормативные   правовые   акты, регулирующие предоставление услуги:

1.1. Федеральный закон от о 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.2.Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждений Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

1.5. Межгосударственный стандарт ГОСГ 30494-96 «здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от 6 января 1999 № 1);

1.6.Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000);

1.7.	Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 № 110);

1.8.	Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 № 189);

1.9.	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом:

2.1.        Требования к отоплению

2.1.1.     Требования к техническим характеристикам

2.1.1.1.	В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия.

2.1.1.2.	Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2);

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются    центральной    системой    теплоснабжения,    при    условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки);

2.1.2.     Требования к непрерывности отопления

2.1.2.1.   Отопление   жилых   и   нежилых   помещений   осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций;

3.5 Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий

1.	Полный перевод жилого сектора х. Захоперского и Тушкановского на газовое     отопление - за счет собственников жилья.

2.	Замена воды в существующих системах отопления на незамерзающую жидкость-30000р.

Затраты на реализацию программы развития теплоснабжения Захоперского сельского поселения определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности теплоснабжения в Захоперском сельском поселении, включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2021-2031 гг.

3.6 Ожидаемые результаты выполнения

Мероприятия        программы       развития        систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов.

Социальные результаты: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепла потребителям, повышение комфортности проживания, улучшение экологической обстановки, снижение риска возгораний в отопительный период.

Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных.

4. Комплексное развитие системы водоснабжения

Основными    целями    разработки    мероприятий    по    водоснабжению инфраструктуры Захоперского сельского поселения на период 2021- 2031гг., являются:

1.	Обеспечение населения поселения качественной питьевой водой в количестве,    соответствующем   нормам   водопотребления,   с   качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения поселения.

2.	Рациональное использование водных ресурсов.

3.	Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса

инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий:

1.	Реконструкция водопровода- 1500000р.

2.	Замена частотного преобразователя - 60000р.

3.	Установка   индивидуальных   приборов   учета   - за счет водопользователей.

4.	Лицензирование скважин-2000000р.

5.	Устройство зон санитарной охраны скважин - 150000р.

6.	Установка генератора на скважину - 100000р.

7.        Восстановление центрального водоснабжения в х.Тушкановский – 1500000р.

Услуга «Водоснабжение» должна быть предоставлена всем жителям Захоперского сельского поселения в соответствии с требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований, по качеству на централизованных очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение» в квартирах может быть установлен дополнительный фильтр.

Системы водоотведения на территории поселения нет. Канализации и септиков    нет.    Жидкие    отходы    утилизируются    на    индивидуальные приусадебные участки.

Таблица №6

Анализ существующей организации систем водоснабжения

| Наименование водозабора | Тип | Расстояние от хутора | Протяженность водопроводных сетей | Средняя производительность, тыс. м3/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважина | Артезианская | 1 км. | 14,1 км. | 240,9 | Запах -1 балл Привкус – 1 балл Мутность -менее0,005мг/л Водородный показатель-8,2ед.рН Сухой остаток-638,0мг/л Жесткость общая-7,3°Ж Окисляемость перманганатная-3,6мгО2/л Аммиак и аммоний-ион(NН4)-менее 0,05мг/л Нитриты-(поNО2)-менее 0,003мг/л Нефтепродукты-менее 0,005мг/л ПАВ (анионактивные)-менее 0,015мг/л Фенольный индекс-менее 0,0005мг/л Нитраты по(NО3-)-35,9мг/л Сульфаты (SO4-)104,3мг/л Фторид-ион (F-) 0,12мг/л Хлориды (СI-)24,0мг/л Железо (Fе, суммарно) менее 0,1 мг/л Кадмий (Сd, суммарно) менее0,00010мг/л Марганец (Мn, суммарно) менее0,01мг/л Медь (Сu, суммарно) менее 0,01080 мг/л Ртуть (Нg, суммарно) менее 0,00005 мг/л Свинец (Рb, суммарно) менее0,00010мг/л Цинк(Zn,суммарно)0,0445мг/л Мышьяк (Аs, суммарно) менее0,0010мг/л Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) менее 0,005 мг/л ДДТ(сумма изомеров) менее0,005мг/л |

Баланс водопотребления

Таблица №7

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2019г. факт тыс.м.куб. | 2020г. факт тыс.м.куб. | 2022г. прогноз тыс.м.куб. | 2025г. прогноз тыс.м.куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Подъем воды | 26,38 | 25,12 | 24,1 | 22,2 |
| 1 | Реализация, в т.ч.: | 23,24 | 22,11 | 21,2 | 19,4 |
| 1.1 | Население | 21,64 | 20,51 | 19,6 | 17,8 |
| 1.2 | Население (ТСЖ, подвоз) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Организации, финансируемые из бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Муниципальные учреждения | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.5 | Прочие потребители | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.6 | Технические нужды (котельные) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Потери при транспортировке | 2,64 | 2,51 | 2,4 | 2,3 |

4.1 Характеристика основных проблем систем водоснабжения

-водозаборы:

-дефицит        производственной        мощности

-отсутствие наблюдательной сети скважин

-дефицит объема сооружений для хранения воды

-дефицит воды в скважине

-водопроводные сети:

-высокий уровень потерь в сетях;

-высокий износ сетей водоснабжения-90%

-протяженность сетей, нуждающихся в замене-10км.

4.2 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения

Таблица №8

| №п/п | Краткое описание проблемы |  | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Дефицит мощности водозаборных сооружений | Бурение скважин, прокладка водопровода |  |
| 2 | Отсутствие наблюдательной сети скважин | - |  |
| 3 | Дефицит производственной мощности ВОС, несоответствие качества питьевой воды нормам СанПиН 2.1.3684-21 | установка очистных сооружений, бурение скважин |  |
| 4 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ | реконструкция сетей водоснабжения |  |
| 5 | Дефицит объема сооружений для хранения питьевой воды на ВОС | Устройство дополнительных резервуаров для хранения воды типа башни Рожновского. |  |

4.3 Ожидаемые результаты

К       показателям,       характеризующим надежность снабжения потребителей  товарами (услугами), относятся:

в сфере водоснабжения:

-уровень потерь в сетях;

-износ систем водоснабжения;

-аварийность систем водоснабжения:

-протяженность сетей, нуждающихся в замене.

К показателям,   характеризующим   доступность   для     потребителей Товаров и услуг организаций коммунального комплекса, относятся:

-численность       населения,       получающего       услуги       организации коммунального комплекса;

-годовое количество часов предоставления услуг.

К     показателям,      характеризующим     рациональность использования  ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), относятся: -

удельное ресурсопотребление;

-охват абонентов приборами учета воды.

К показателям, характеризующим совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса, относятся:

-коэффициент    использования	установленной    производственной мощности;

-коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения позволит достичь следующих результатов:

1.	Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

2.	Технологические результаты - снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

5. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

5.1.   Общие положения

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному закону от 24 июня 1998 г. №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Захоперского сельского поселения. Очистка территории поселения - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно -  эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

На территории Захоперского сельского поселения организован контейнерный сбор и вывоз  твёрдых коммунальных отходов. Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов осуществляется региональным оператором - Обществом с ограниченной ответственностью «Ситиматик - Волгоград».

5.2. Мероприятия по развитию сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Захоперского сельского поселения, необходима рекультивация земель занятых несанкционированными свалками, а также необходимо:

-	оборудовать контейнерные площадки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21;

-         установить на территории Захоперского сельского поселения дополнительно мусорные контейнеры, вместимостью 0,75 м3 каждый, для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли и иные учреждения и организации установить перед входом урну для сбора мусора.

За пределами расчетного срока проектом предлагается организовать систему раздельного сбора мусора в несколько контейнеров по следующим видам отходов:

-	ртутьсодержащие отходы;

-	бытовая техника (радиотехника, холодильники, стиральные машины и пр.);

-	бумага, картон, тряпье, одежда, обувь;

-	стекло;

-	отходы пластмасс;

-	пищевые отходы;

-	строительные отходы (отходы ремонтных работ в доме, офисе, квартире).

На первом этапе будет достаточно разделение бытовых отходов на пищевые и непищевые, контейнеры для пищевых отходов должны маркироваться специальным знаком и надписью.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо оборудовать площадку накопления в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Существующий участок временного хранения ТБО закрыт для пользования. Необходимо произвести следующие мероприятия:

-вывоз накопленных ТБО на полигон;

- рекультивация территории участка временного хранения ТБО;

- заключение договора со специализированной организацией на проведение мониторинга состояния ОС и соответствие санитарным нормам.

5.3.   Потребители

Потребителями данной услуги являются:

-население Захоперского сельского поселения;

-юридические лица и индивидуальные предприниматели;

-муниципальные учреждения.

6. Комплексное развитие системы электроснабжения

6.1   Объекты   электроснабжения.   Характеристика   технологического процесса и техническое состояние оборудования

На территории   поселения   находятся   9   комплексных   трансформаторных

подстанций:

х.Захоперский:

ООО «Хоперские просторы» -1 шт. ТМ 250/10 кВА

1 шт. ТМ 400/10 кВА

Ул. Лесная - 1 шт. ТМ 63/10 кВА г

Ул. Садовая - 1 шт. ТМ100/10 кВА

магазин «Елена» -1 шт. ТМ100/10 кВА

ул.Октябрьская-1шт. ТМ100/10 кВА

х.Тушкановский - 2 шт. ТМ100/10 кВА

х.Меловский – 1 шт. . ТМ100/10 кВА

В эксплуатации с 1970 года. Все КТП оборудованы трансформаторами ТМ, автоматами отключения.

6.2 Электрические сети. Характеристика технологического процесса распределения электроэнергии, техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Основные показатели:

Отпущено эл.энергии в сеть -   0,7 млн. кВт/час

Технические потери - 0,1 млн. кВт/час

В том числе собственные нужды - 0,02 млн. кВт/час,

Реализация электроэнергии - 0,6 млн. кВт/час

В том числе хоз.нужды - 0,3 млн. кВт/час

Потери коммерческие       - 0,03млн. кВт/час.

6.3 Баланс системы электроснабжения

Таблица №9

Динамика роста нагрузок

| год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.МВт | 650 | 700 | 710 | 720 | 730 | 800 | 5060 |

6.4 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологические требования

Основными      проблемами     текущего      состояния      электроэнергию Захоперского сельского поселения являются:

-	ускорение процесса старения основного оборудования электрических сетей поселения;

-	недостаточные объемы инвестиций в электроэнергетику за прошедшие годы;

-	отсутствие   понимания   концепции   опережающего  развития  системы электроэнергетики.

В результате вышеперечисленных факторов возникнет	дефицит энергомощностей.   Приоритетными	направлениями развития  электроснабжения     Захоперского сельского поселения являются:

-надежное электроснабжение сельского хозяйства и коммунального хозяйства поселения от сетей оптового поставщика;

-техническая реконструкция и расширение действующих трансформаторных подстанций, демонтаж морально и физически устаревшего и изношенного энергооборудования среднего и низкого напряжения;

-реконструкция системообразующих электрических сетей напряжением 10 и выше кВ с целью недопущения введения ограничений отпуска электроэнергии в аварийных ситуациях;

-реконструкция распределительных электросетей и подстанций в центральных районах поселения и местах расположения важнейших объектов жизнеобеспечения с полноценным замещением выбывающей трансформаторной мощности и учетом перспективы развития инфраструктуры;

-масштабное внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в сельском хозяйстве.

Реализация указанных направлений позволит надежно   обеспечить потребности жилья и сельского хозяйства в     электроэнергии, без дефицитность сельского энергобаланса как по мощности,  так и  по электроэнергии.

На сегодняшнее время проблем с экологическими требованиями при эксплуатации   электрических   сетей   нет,   за   исключением   стандартных,  которые включают в себя следующее:

1.	Эксплуатация автотранспортных средств,

2.	Утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

6.5 Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжения», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Захоперского сельского поселения на период 2021-2031гг в области электроснабжения.

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

1.1.Федеральрый закон от 6 октября 2003 № 131 1ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

1.2.Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 К- 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3.Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное н искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78);

1.4.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.5.Государственный стандарт ГОСГ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 К- 1029);

1.6.Государственный стандарт ГОСТ13109-97 97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338);

1.7.Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376);

1.8.Государственный        стандарт       ГОСТ        21128-83        «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576);

1.9.Государственный        стандарт        ГОСТ        6697-83        «Системы

электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической

энергии     переменного     тока.     Номинальные     частоты»     (утвержден

постановлением Государственного комитета СССР но стандартам от 3 мая

1983 №2147);

1.10. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1.Требования к качеству электроэнергии:

2.1.1.Стандартное    номинальное    напряжение    в    сетях    однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

2.1.2.Допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

2.1.3.Допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

2.2.        Требования к непрерывности электроснабжения;

2.2.1.    Электроэнергия   должна   предоставляться   всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

6.6 Основные показатели работы систем электроснабжения Захоперского сельского поселения

Таблица №10

| №п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | Значение показателей по годам периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Показатели работы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Основные показатели электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Рост нагрузок | МВт | 650 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
| 1.1.2 | Протяженность ЛЭП-10кВ | км | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1.1.3 | Протяженность ЛЭП-0,4кВ | км | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 1.1.4 | Объем потерь в электросетях | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.5 | Количество аварий в электросетях | Ед. | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

7. Комплексное развитие системы газоснабжения

7.1. Анализ существующей организации газоснабжения, выявление проблем обслуживания

Существующая система газоснабжения введена в эксплуатацию в 2009 году. Газопровод наземного типа в х. Захоперском и х. Тушкановском.

Газонапорный пункт шкафного типа ГСГО-00 с газовым обогревом с регулятором давления РДБК1-50 - 2шт.

Газонапорный пункт шкафного типа ГРПШ-07-У1/1 с одной линией редуцирования с регулятором РДНК-400

Газонапорный пункт шкафного типа ГРПШ-400-01/1 с одной линией редуцирования с регулятором РДНК-400

7.2 Инженерно-технический анализ.   Основные   показатели работы   системы газоснабжения

Протяженность газопроводов составляет 15,4 км

Из них:

магистральные газопроводы (6,0 МПа)   - 0 км;

газопровод высокого давления (0,6 МПа)- 0 км;

газопровод среднего давления (0,3 МПа) - 3,2 км;

газопровод низкого давления (2,0КПА)  - 12,2 км.

Отпуск газа потребителям за 2019 г. составил - 280 тыс. м3, в т.ч.:

на коммунально-бытовые нужды - 19        тыс. м3;

на промышленные цели-0 тыс. м3;

населению -261тыс. м3;

Максимальный  часовой  расход  газа  на  поселение на  сегодняшний день составляет 0,06 тыс. куб.м, газа в час.

7.3 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и

техническое состояние оборудования

Таблица №11

| Наименование объекта | Год ввода | Диам.,мм | количество м | Материал | Давление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Захоперский МЦ» | 2009 | 57 | 19 | сталь | 2,0 КПА |
| МКОУ «Захоперская СШ» | 2006 | 57 | 45 | сталь | 2,0 КПА |
| жилой фонд | 2009 | 20 | - | сталь | 2,0 КПА |

7.4 Потребители

В Захоперском сельском поселении на 01.01.2021 г. заключены договора на

поставку газа с 5    юридическими лицами и	178 договоров на поставку газа

для коммунально-бытовых нужд.

Таблица №12

| Потребители | Годовое потребление тыс.куб.м. | в% |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепла | 19 | 6,8 |
| Население | 261 | 93,2 |
| Прочие потребители | 0 | 0 |
| Всего | 280 | 100 |

7.5 Проблемы эксплуатации системы в разрезе: надежность, качество,

экологические требования.

Отсутствие линейных компенсаторов на газопроводе среднего давления, что приводит к разрывам газопровода при резком перепаде температуры окружающего воздуха и, как следствие, утечки газа в окружающую среду.

7.6	Обоснование требований к системе газоснабжения установленным

стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение которого  определяется  выполнением  мероприятий Программы  комплексного развития коммунальной инфраструктуры Захоперского сельского поселения на период 2021-2031гг. в области газоснабжения.

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1.2. Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

1.З. Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

1.4. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.6. Государственный    стандарт   ГОСТ    5542-87    «Газы    горючие    природные   для промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 №36);

1.7. Государственный   стандарт  ГОСТ  20448-90   «Газы  углеводородные   сжиженные топливные      для      коммунально-бытового      потребления»       (утв.       Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990 № 3605);

1.8. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 N 158-ст)

1.9. Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 мая 2003 года

,№ 27 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

1.10.	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом

2.1 Требования к качеству газа:

2.1.1 При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/мЗ, объемная доля кислорода- не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе - не более 3-х баллов;

2.1.2 При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;

2.1.3 Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПа. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 Мпа

8. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной

инфраструктуры Захоперского сельского поселения

Таблица №13

Основные мероприятия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Захоперского сельского

поселения на 2021-2031 годы

| №п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Жилой район Захоперского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопровода | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |  |
| 2 | Замена частотного преобразователя | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка индивидуальных приборов учета | 50 |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | за счет водопользователей |
| 4 | Лицензирование и георазведка скважин | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
| 5 | Устройство зон санитарной охраны | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка генератора на скважину | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 7 | Восстановление центрального водоснабжения в х.Тушкановский | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
| 8 | Ликвидация участка временного хранения отходов и несанкционированных свалок | 500 |  |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 9 | Обустройство площадок для сбора ТБО | 350 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Устройство компенсаторов на линии газопровода среднего давления | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Заливка незамерзающей жидкости в системы отопления | 30 |  |  |  |  | 850 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена оборудования уличного освещения на энергосберегающее | 850 |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на условиях софинансирования |

Выполнение данных мероприятий будет возможным только на дотационной основе, т.к. бюджет поселения такими ресурсами

не располагает.

9. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей Захоперского сельского поселения коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

-	обеспечить централизованным водоснабжением территорию всех планируемых районов Захоперского сельского поселения;

-	улучшить качественные показатели питьевой воды;

-	обеспечить бесперебойное водоснабжение Захоперского

сельского поселения;

-	сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные

расходы;

'     - увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

-	повысить	рентабельность	деятельности	предприятий,

эксплуатирующих системы водоснабжения Захоперского сельского

поселения.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере обращения твердых бытовых отходов, позволит:

-	уменьшить количество несанкционированных свалок;

-	улучшить эстетический облик Захоперского сельского поселения;

-	упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами и расчетов между ними;

-	улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории поселения;

-	вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

-	улучшить экологическое состояние территории Захоперского

сельского поселения;

-	предотвратить или значительно сократить количество экологически

опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

-	сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные

расходы;

-уменьшить негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

-снизить расход газа;

-уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей;

-уменьшить негативные воздействия газового хозяйства на окружающую среду.